- 装配式装修2000元/平方米标准对应内容清单

- ①集成楼地面：卧室木地板、客餐厅、厨房、阳台地砖湿作业，木塑系列踢脚线，卫生间瓷砖底盘体系；

- ②集成墙面和隔墙：共挤竹木纤维板体系、100系列轻钢龙骨体系；

- ③集成吊顶：客餐厅卧室原顶乳胶漆、裙边包饰吊顶，厨卫铝扣板；

- ④集成厨卫系统：瓷砖岩棉（蜂窝）复合板体系；

- ⑤内门窗及集成柜类：户内木质门，厨卫铝合金玻璃门，木塑集成门窗套，橱柜，浴室柜；

- ⑥电气系统、给排水系统：墙、顶管线分离敷设；开关，插座，灯具，淋浴隔断、马桶，台盆及龙头、花洒、置物架、毛巾架、纸巾盒。

- 注：

- 1、装修施工前，土地受让人需在内容清单基础上进行深化细化并现场施工样板间，报接收方（回购方）同意后实施，样板房保留至项目竣工交付。

- 2、装修完成后，接收方（回购方）负责抽3家第三方专业评估机构对房屋装修成果进行评估，若评估出来的装修成果未达到回购协议约定标准，其差额部分从回购协议所述回购款中扣除。